VILLA LABECO, s.r.o., OR OS Košice I, vložka číslo 3996/V

t.č.+421-53-4426032, fax:+421-53-4196104,  e-mail:villa@spisnet.sk,   www.villalabeco.sk

Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Laboratorní mraznička ZLN 145

- přirozená cirkulace vzduchu

- vnitřní prostor z umělé hmoty

- opláštění plechové

- mikroprocesorové řízení času a teploty

- komunikace s PC nebo tiskárnou pomocí kabelu RS232

| Technické parametry / Typ | ZLN 145 |
| --- | --- |
| Využitelný objem (l) | 160 |
| Vnější rozměry (mm) (š x v x h) | 600 x 1250 x 650 |
| Rozměry komory (mm) (š x v x h) | 450 x 970 x 420 |
| Jmenovitý výkon (W) | 90 |
| Váha (kg) | 48 |
| Dveře | plné |
| Rozsah teploty | 0°C až -25°C |
| Regulace temperatury | co 1°C |
| Stabilita temperatury | ± 0,9 °C |
| Homogenita temperatury | ± 1,2 °C |
| Počet poliček | 4 |
| Napájení | 230V / 50 Hz |

ZLN 145

| Funkce |  | ZLN 145 |
| --- | --- | --- |
| Vnější displej teploty | LED |  |
| Dveře | plné |  |
| Časově-teplotní profil | jednobodový |  |
| Nastavení zpoždění startu práce zařízení | 1min...99,59 h |  |
| Nastavení času k dosažení zadané teploty | 1min...99,59 h |  |
| Ukazatel aktuálního času |  |  |
| Signalizace při poškození čidla teploty |  |  |
| Zvuková signalizace při překročení zadaných parametrů |  |  |
| Výstup umožňující přenos dat do PC | RS 232 |  |
| Možnost kontroly zadaných parametrů během práce |  |  |
| Vnitřní prostor | umělá hmota |  |
| Opláštění | plech malovaný práškovou barvou |  |
| Funkce rozmrazování |  |  |
| Kontrola zániku napětí |  |  |
| Pracovní kalibrační certifikát homogenity teploty (- 10°C ve třech bodech svislé osy) |  |  |
| Záruka 2 roky |  |  |
| Prohlášení o schodě CE a certifikáty PN-EN ISO 9001, PN-N 18001 |  |  |

| Dodatkové příslušenství | Objednací číslo | ZLN 145 |
| --- | --- | --- |
| Kolečka | QLK | + |
| Deska | ZL 145/S | + |
| Program EasyTemp | EasyTemp | + |
| Program EasyLab | EasyLab | + |
| Kabel RSK232 pro připojení k PC nebo tiskárně | RSK | + |
| Termická tiskárna | KAFKA | + |
| Jehličková tiskárna | TM-U210D | + |
| Zvuková signalizace otevřených dveří | SOD | + |